**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10-ПУ (Сапсан)**

**на Пункт Коммерческого Учета электроэнергии ПСС-10-ПУ ТУ 3414-002-40244947-2008**

Требуемое отметить значком "**V**". Не нужное отметить значком " **-** ".

Консультация по телефону: 8 (4212) 67-17-66 E-mail: *info@promsnabdv.ru* Сайт [*www.promsnabdv.ru*](http://www.promsnabdv.ru)

Количество однотипных ПСС-10-ПУ

(шт.)

Номинальное напряжение, кВ

6 (10)

3ТН+3ТТ

Схема подключения счетчика

3ТН+2ТТ

тип опоры

Вариант установки:

на одной опоре1

1 Иной вариант установки указать в графе "Дополнительные требования"

другое ( м.)

Длина соединительного кабеля

L = 2,5 м.

 Трансформаторы тока (ТТ)

коэффициент трансформации ТТ

/5 (в диапазоне 5/5А-600/5А)

(0,5 / 0,5 S / 0,2 / 0,2 S)

класс точности вторичной обмотки ТТ для измерения

 **Трасформаторы напряжения - ЗНОЛП (ТН)**

(0,5 /0,2)

класс точности вторичной обмотки для измерения

**Счетчик электроэнергии**

(марка, тип)

на ПК диспетчера

**Комплект GSM связи (GSM модем)2**

на эл. счетчик

2 Иной вид связи - кказать в графе "Дополнительные требования"

тип GSM модема

порты связи

*Форма ОЛ утверждена 10 марта 2015 года.*

**Обогрев низковольного модуля (НМ)**

 Дополнительные услуги и комплектация

траверса комплектная 1 / 2 (шт.)

ОПН количество

3 / 6 (шт.)

***Б*** *лок* ***Н*** *агрузки* ***И*** *змерительных* ***Т*** *рансформаторов - выпоняет функции догрузки и защиты от феррорезонанса.*

БНИТ

кол-во (шт.)

Разъединитель (тип /марка)

Площадка для обслуживания НМ

Совместная установка с КТП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы: | шеф-монтаж |  | монтаж |  | организация АРМ диспетчера |  |  |
| **Условия доставки** | самовывоз |  | со склада Поставщика |
|  |  |  |
| адрес доставки: |  |

поддон

Вид упаковки

ящик

ТН-ЗНОЛП + комплект резисторов. Комплект рам крепления ВМ, НМ.

**Дополнительные требования**

**Организация**

**Объект**

**Ответственный за заполнение опросного листа**

*(должность, телефон, факс, e-mail)*

*(Ф.И.О.) подпись*

Поставщик: / / Покупатель: / /

подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О