|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 680006, Хабаровск, а/я 439 Тел/факс (4212) 544-371, 67-20-27, 671-670, 67-20-29*e-mail:* *info@promsnabdv.ru* *сайт* [*www.promsnabdv.ru*](http://www.promsnabdv.ru)ИНН 2723175101 КПП 272301001 ОГРН 1142723006117 БИК 040 813770Р.сч. 40702810520080000023 Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК»Кор.сч. № 30101810800000000770 БИК 040813770 |

 |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН** |
| **Тип подстанции** | **КТПН** |
|  |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование,характеристики** |  |
| **1** | **Мощность подстанции, кВА** |  |
| **2** | **Номинальное напряжение сети на стороне ВН,кВ** |  |
| **3** | **Исполнение ввод-вывод ВН-НН:воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК),кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)** |  |
| **Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)** |
| **4** | **Наименование**  | **Тип** | **кол-во** |
| **4.1 Ввод №1,2 линейный** |  |  |
|  |  |  |
| **4.2 Ввод трансформаторный** |  |  |
| **5** | **Плавкие вставки** |  |  |
| **6** | **Ограничители перенапряжения** |  |  |
| **Трансформаторная камера** |
|  | **Наименование** | **Тип** | **кол-во** |
| **7** | **Ттрансформатор силовой** |  |  |
| **Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)** |
| **8** | **Наименование** | **Тип** | **кол-во** |
| **8.1 Вводной рубильник** |  |  |
| **8.2 Вводой автомат** |  |  |
| **9** | **9.1 Фидер №1,2** |  |  |
| **9.2 Фидер №3,4** |  |  |
|  |  |  |
| **10** | **Ограничители перенапряжения** |  |  |
| **Приборы учета и контроля электроэнергии** |
| **11** | **Учет электроэнергии вывести в отдельный ящик с подогревом и подключить согласно приложению №1** |  |
| **Наименование** | **Тип** | **кол-во** |
| **11.1 Прибор учета электроэнергии для ввода и отходящих фидеров** |  |  |
| **11.2 Трансформаторы тока на вводах** |  |  |
| **11.3 Трансформаторы тока фидер № 1,2** |  |  |
| **11.4 Трансформаторы тока фидеры №3,4** |  |  |
| **11.5 Прибор учета электроэнергии для собственных нужд** |  |  |
| **11.6 Маршрутизатор каналов связи** |  |  |
| **11.7 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров** |  |  |
| **11.8 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем** |  |  |
| **11.10 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором** |  |  |
| **11.11 Приборы контроля (амперметр)** |  |
| **11.12 Приборы контроля (вольтметр)** |  |
| **12** | **Колличество КТПН в заказе** |  |

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_\_\_\_ г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (Ф.И.О.) (подпись заказчика)

Контактный телефон заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_